附件1：

承诺函

威远县人民医院：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

附件2：服务项目报价表

| 威远县人民医院中央空调净化空调设备维护保养项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  |  |  | 网址： |  |  |
| 地 址： |  |  |  | 电话： |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| （1）手术室设备维护保养报价 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 |
| 1 | 空调风冷模块机组（东莞囯祥） | 各种型号 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 组合式（尘流柜）空气处理机组 | 各种型号 | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 机组电路系统及自控系统 | 各种型号 | 16 | 台 |  |  |
| 4 | 离心式水泵 | 各种型号 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 加湿器系统 | 各种型号 | 10 | 台 |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌系统 | 各种型号 | 10 | 套 |  |  |
| 7 | 手术间通风系统 | 各种规格 | 8 | 间 |  |  |
| （2）手术室空气过滤器报价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 380*380*46（8*4） | 32 | 个 |  |  |
| 9 | 初效过滤器 | 380*480*46（2*4） | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 初效过滤器 | 490*490*46（11*4） | 44 | 个 |  |  |
| 11 | 初效过滤器 | 490*287*46（10*4） | 40 | 个 |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 592*490*46（6*4） | 24 | 个 |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 592*287*46（1*4） | 4 | 个 |  |  |
| 14 | 初效过滤器 | 592*592*46（2*4） | 8 | 个 |  |  |
| 15 | 中效过滤器 | 287*490*21*400（10*4） | 40 | 个 |  |  |
| 16 | 中效过滤器 | 490*490*21*400（11*4） | 44 | 个 |  |  |
| 17 | 中效过滤器 | 490*592*21*400（6*4） | 24 | 个 |  |  |
| 18 | 中效过滤器 | 592*592*21*400（2*4） | 8 | 个 |  |  |
| 19 | 中效过滤器 | 287*592*21*400（1*4） | 4 | 个 |  |  |
| 20 | 高效过滤器 | 610*1220*69（40*1） | 40 | 个 |  |  |
| （3）消毒供应中心设备维护保养报价 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 空调风冷模块机组（天加） | 各种型号 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 组合式（尘流柜）空气处理机组 | 各种型号 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 机组电路系统及自控系统 | 各种型号 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 加湿器系统 | 各种型号 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 紫外线杀菌系统 | 各种型号 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 消毒供应中心通风系统 | 各种规格 | 1 | 间 |  |  |
| （4）消毒供应中心空气过滤器报价 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 初效过滤器G4 | 290*595*46(3*4） | 12 | 个 |  |  |
| 28 | 中效过滤器F8 | 287*592*400*6P（3*4） | 12 | 个 |  |  |
| 29 | 高效过滤器H14 | 755*600*52（8*1） | 8 | 个 |  |  |
| 30 | 高效过滤器H13 | 320*320*220（8*1) | 8 | 个 |  |  |
| （5）年度检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 检测费（手术室检测100级1间、消毒供应中心内间） | 尘埃粒子检测 风速检测 温度（湿度）检测 静压差检测 噪音检测 照度测量 | 2 | 间 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （6）外科楼中央空调维保清洗项目 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 主机 | 各种型号 | 8 | 台 |  |  |
| 33 | 新风机 | 各种型号 | 14 | 台 |  |  |
| 34 | 水泵 | 各种型号 | 2 | 台 |  |  |
| 35 | 系统管路清洗 | 各种型号 | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 风机盘管及静电杀毒装置 | 各种型号 | 301 | 台 |  |  |
| 37 | 系统检查 | 各种型号 | 1 | 套 |  |  |
| （7）住院楼大厅服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 美的空调主机 | KFR-120WS-511Q | 4 | 台 |  |  |
| 39 | 美的空调主机 | KFR-A410A | 26 | 台 |  |  |
| 40 | 风管清洗消毒 | 各种型号 | 452 | ㎡ |  |  |
| 41 | 风机盘管（双电机）清洗消毒/吸顶式空调 | 各种型号 | 9 | 台 |  |  |
| 42 | 风机盘管（双电机）清洗消毒 | 各种型号 | 36 | 台 |  |  |
| 43 | 送风口清洗消毒 | 各种型号 | 56 | 个 |  |  |
| 44 | 回风口清洗消毒 | 各种型号 | 56 | 个 |  |  |
| （8）ICU 服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 风管清洗消毒 | 各种型号 | 270 | ㎡ |  |  |
| 46 | 风机盘管清洗消毒（双电机）/吸顶式盘管 | 各种型号 | 26 | 台 |  |  |
| 47 | 送风口清洗消毒 | 各种型号 | 32 | 个 |  |  |
| 48 | 回风口清洗消毒 | 各种型号 | 32 | 个 |  |  |
| （9）血透室服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 风管清洗消毒 | 各种型号 | 207 | ㎡ |  |  |
| 50 | 风机盘管清洗消毒（双电机）/吸顶式盘管 | 各种型号 | 18 | 台 |  |  |
| 51 | 送风口清洗消毒 | 各种型号 | 20 | 个 |  |  |
| 52 | 回风口清洗消毒 | 各种型号 | 18 | 个 |  |  |
| （10）门诊部（原急诊科区域）服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 美的KFR26W-035T2 | 各种型号 | 17 | 台 |  |  |
| 54 | 美的KFR32W-035T2 | 各种型号 | 4 | 台 |  |  |
| 55 | 美的KFR50W-035T2 | 各种型号 | 4 | 台 |  |  |
| 56 | 美的KFR72W-035T2 | 各种型号 | 8 | 台 |  |  |
| 57 | 美的KFR120W-035T2 | 各种型号 | 2 | 台 |  |  |
| （11）检验科服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 风管清洗消毒 | 各种型号 | 165 | ㎡ |  |  |
| 59 | 盘管清消（双电机）/吸顶式盘管 | 各种型号 | 26 | 台 |  |  |
| 60 | 送风口清洗消毒 | 各种型号 | 26 | 个 |  |  |
| 61 | 回风口清洗消毒 | 各种型号 | 34 | 个 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价含设备维修、维护保养人工服务费、初中高效过滤器材料、安装费、清洗消毒费、检测费、税收综合报价等费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、设备故障维修配件材料费500元以内的由维保方承担；500元及以上的由院方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |