## Sheet1
传染病区发电机组市场调研报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价/含税 | 备注
一 | 发电机组 | ≤300KW | 1 |  | 带自动启停，含现场安装调试，外箱尺寸不小于长4m*宽1.8m*高2.1m
1 | 柴油机 |  | 1 | XX
2 | 发电机 |  | 1 | XX
二 | 机组安装油箱电线电缆 |  | 1 | XX | 含安装辅材
三 | ATS双电源柜 |  | 1 |  | 含安装辅材
1 | ATS双电源柜 | ≤630A | 1 | XX | 按照单机组配置数量
2 | 蓄电池 | 配套 | 2 | XX
3 | 机油 | CH-4 | 2 | XX
4 | 消声器 | 外延 | 1 | XX
5 | 散热器 | 配套 | 1 | XX
6 | 市电浮充 | 配套 | 1 | XX
7 | 输出断路器 | 配套 | 1 | XX
合计：XXX元
注：1.报价应包含运输、安装等相关费用，运输及安装等费用不另行报价。 2.请供应商按照表格认真进行填写此报价表