附件2

| 传染病区发电机组市场调研报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价/含税 | 备注 |
| 一 | 发电机组 | ≤300KW | 1 |  | 带自动启停，含现场安装调试，外箱尺寸不小于长4m*宽1.8m*高2.1m |
| 1 | 柴油机 |  | 1 | XX |  |
| 2 | 发电机 |  | 1 | XX |  |
| 二 | 机组安装油箱电线电缆 |  | 1 | XX | 含安装辅材 |
| 三 | ATS双电源柜 |  | 1 |  | 含安装辅材 |
| 1 | ATS双电源柜 | ≤630A | 1 | XX | 按照单机组配置数量 |
| 2 | 蓄电池 | 配套 | 2 | XX |  |
| 3 | 机油 | CH-4 | 2 | XX |  |
| 4 | 消声器 | 外延 | 1 | XX |  |
| 5 | 散热器 | 配套 | 1 | XX |  |
| 6 | 市电浮充 | 配套 | 1 | XX |  |
| 7 | 输出断路器 | 配套 | 1 | XX |  |
| 合计：XXX元 |  |  |  |  |  |
| 注：1.报价应包含运输、安装等相关费用，运输及安装等费用不另行报价。 2.请供应商按照表格认真进行填写此报价表 |  |  |  |  |  |