附件1：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

本公司法定代表人、控股股东及实际控制人，与贵单位参与本次采购/合作事项的相关高级管理人员、使用需求部门及采购部门的关键岗位人员，不存在以下任何亲属关系：

- 夫妻关系；

- 直系血亲关系；

- 三代以内旁系血亲关系；

- 近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件2：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件3：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污检测服务 | 1 | 年 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

服务要求：

| 检测内容 及频次数量 | 检测类型 | 检测频次 （点／天／次） | 检测指标【由乙方处置的样品不复检；微生物类样品不复检】 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织（锅炉排气筒） | 2/1/3 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 |
|  | 有组织（锅炉排气筒） | 2/11/3 | 氮氧化物 |
|  | 有组织（污水处理设备排气筒） | 1/4/3 | 臭气浓度、硫化氢、氨 |
|  | 无组织 | 3/4/3 | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨气、氯 |
|  | 废水 | 1/48/3 | 悬浮物 |
|  | 废水 | 1/4/3 | 悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 |
|  | 门诊部废水 | 1/4/3 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油类、粪大肠菌群、总余氯 |

监测性质：常规监测

样品来源：委托采样

监测类型：

1.按要素：水环境监测、大气环境监测

2.按监测性质：自行监测