附件1：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

本公司法定代表人、控股股东及实际控制人，与贵单位参与本次采购/合作事项的相关高级管理人员、使用需求部门及采购部门的关键岗位人员，不存在以下任何亲属关系：

- 夫妻关系；

- 直系血亲关系；

- 三代以内旁系血亲关系；

- 近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件2：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件3：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感染性危险废物清掏、处置服务 | 元/kg | 据实结算 |
| 2 | 感染性危险废物清掏辅助转运服务 | 元/车 |  |
| 3 | 日常管网管理及疏通保养和应急疏通转运等服务 | 元/年 |  |
| 本报价金额包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备、保险、搬运、运输、人工费、检测费、税费等。在合同履约过程中，所有单品成交单价固定不变，乙方、乙方不得以涨价为由拒绝提供服务。 |  |  |  |
| 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 |
| 感染性危险废物清掏、处置服务 | 安全要求及责任：按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严禁在无人监管下进行作业。必须乙方拟派的安全员进场跟踪方能作业等 | 乙方必须严格按照甲方辖区环保局和卫健局相关规定处置院区管网疏通保养所产生的污泥及危险废物，如因乙方问题造成损失的，责任及损失金额由乙方全部承担等 | 乙方保证所有污水正常流通，无水位异常上涨和外溢 |
| 感染性危险废物清掏辅助转运服务 | 采用院内转运方式进行运输至指定位置。转运前中后需保证无撒漏、外渗等污染现象如造成额外的环境污染，所有损失由乙方自行承担 | 感染性危险废物清掏工作完成后5小时内到达现场进行清掏辅助转运工作，由乙方拟派的项目负责人指令施工 | 要求乙方使用罐车转运辅助施工，每车容量 不少于15m³ |
| 日常管网管理及疏通保养和应急疏通转运等服务 | 乙负责对甲方老区住院部、老区门诊部、新区整体化粪池、污水处理站进行清掏，乙方负责处置工作，院区点位共计18处，老区住院部点位为内科楼、外科楼、行政楼、传染科室楼、食堂、核磁共振、洗浆房、综合楼、检验科、污水站3处等 | 乙方在完成院内污泥、危废清掏后，乙方对污泥、杂物等危废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行处置，乙方负责办理相关环保备案和转运联单后转运处置，并向甲方出具环保电子转移联单等 | 乙方必须严格按照甲方辖区环保局和卫健局相关规定处置院区污泥及危险废物，如因乙方问题造成损失的，责任及损失金额由乙方全部承担等 |