
附件1
严陵镇卫生院购置智能化康复中心建设项目医用设备明细表
	序号
	设备名称
	数量
	预算单价

(万元）
	预算总价

（万元）

	1
	康复信息系统
	1
	30
	30

	2
	上下肢主被动训练系统
	1
	8
	8

	3
	手功能康复机器人
	1
	16
	16

	4
	平衡功能评估与训练系统
	1
	30
	30

	5
	上肢康复机器人/上肢康复训练系统
	1
	38
	38

	6
	下肢康复机器人
	1
	59
	59

	7
	数字OT评估与训练系统
	1
	11
	11

	8
	重复经颅磁刺激仪
	1
	32
	32

	9
	智能情景互动训练系统
	1
	14
	14

	10
	测量•评估套装
	1
	0.8
	0.8

	11
	高频治疗仪（微波）
	1
	8.3
	8.3

	12
	高频治疗仪（短波）
	1
	2
	2

	13
	冲击波治疗仪
	1
	12
	12

	14
	天轨康复训练及移位系统
	1
	50
	50

	15
	深层肌肉刺激仪
	1
	3
	3

	16
	步态功能评估与训练系统
	1
	14
	14

	17
	磁振热治疗仪
	1
	3
	3

	18
	心肺康复评定与训练系统
	1
	50
	50

	19
	颈腰椎牵引仪
	1
	4
	4

	20
	神经和肌肉刺激系统
	1
	1.5
	1.5

	21
	悬吊康复训练系统
	1
	7
	7

	22
	电动起立床
	1
	2
	2

	23
	电动PT床（常规）
	2
	2
	4

	24
	电动PT床（加宽）
	1
	2
	2

	25
	电刺激治疗设备
	1
	1
	1

	26
	光疗设备（含激光治疗设备）
	1
	7
	7

	27
	超声波治疗
	1
	3.8
	3.8

	28
	上肢关节康复器
	1
	2.68
	2.68

	29
	下肢关节康复器
	1
	1.78
	1.78

	30
	治疗椅
	5
	0.05
	0.25

	31
	日常生活作业训练套装
	1
	3
	3

	32
	穿衣板
	1
	0.1
	0.1

	33
	语言训练套装
	1
	0.25
	0.25

	34
	写字板
	1
	0.06
	0.06

	35
	梯度压力治疗系统
	2
	2
	4

	36
	语言、认知疗法系统
	1
	12
	12

	37
	中药熏蒸治疗仪
	3
	2
	6

	38
	简易运动训练套装
	1
	3
	3

	39
	经皮神经电刺激仪
	2
	1
	2

	合计
	48
	
	448.52


附件2
严陵镇卫生院购置智能化康复中心建设项目医用设备主要参数
	设备名称
	设备参数

	康复信息系统
	1.智能化康复中心康复信息系统包含以下功能模块要求：康复设备物联、康复评定工作站、康复治疗工作站、康复医护工作站、排班管理、个人工作看板、治疗工单、治疗任务看板、病历归档、康复治疗记录、远程康复会诊、统计报表、系统互联互通、系统管理、随访管理及其他要求.
2.支持本辖区人群情况、本学科人员情况、智能化康复设备互联互通呈现，任意时间段智能设备状态和使用统计、康复治疗统计、康复患者门诊、住院人数及病种统计。支持康复门诊、康复住院全场景闭环管理流程，覆盖患者评估、治疗、归档及随访全环节；支持完成康复治疗知情同意书签署。系统工作台首页以数据卡片、趋势图表、榜单、任务分区直观展示康复科室当日治疗、评估、在治患者核心指标，呈现近 7 天业务走势、医师工作量排名、流程待办与异常提醒，一站式可视化汇总科室整体诊疗工作进度与运营数据。
3.支持与项目建设中所有智能化康复设备互联互通；系统配置支持接入移动终端，实现智能设备治疗/评估参数的设置和下发、设备状态（如使用中、待机、故障、离线、维护中等）实时获取、评定和治疗报告实时传输到康复系统，供调阅、修订、打印、存档等；支持设备故障报警信息实时传输至康复系统。
▲4.智康工作站模块支持面向康复科治疗师与科主任的一体化智能康复管理工作，支持多厂商康复设备互联互通、本地私有化部署，分治疗师、科主任双角色视图，通过实时任务看板、当日时间轴可视化管控全部康复训练排班，同步展示进行中、待开始、已完成患者训练任务，配套评估管理、待派工医嘱等业务模块，实时汇总科室设备、会话、厂商运营数据，自动沉淀康复训练量化数据，一站式实现康复治疗排班监控、设备统一管理。
▲5.数智驾驶舱作为科室康复大数据可视化总览平台，搭载五大数据看板，整合设备、诊疗、质控、患者、区域协同全维度数据并多维度可视化展示，为科室运营管理、质控考核及区域康复联动提供数据支撑。
6.支持按照不同疾病类别选择多评定量表进行评定，评定结果自动生成并可编辑、可签名确认；评估量表可根据业务需求自定义扩展添加，自定义量表可以所见即所得快速创建；支持根据评估结果进行康复效果跟踪。
7.支持多终端治疗师排班查阅、治疗记录书写、查看统计等操作。根据科室各治疗室治疗任务分配规则，支持多种任务分配；治疗完成确认后，关联相应治疗文书，实现病例管理闭环；支持患者全周期诊疗数据的分类查询管理功能，支持患者治疗记录查询，支持患者知情同意、患者评定方案和治疗方案管理，支持与 HIS系统、医保系统等的互联互通。
8.支持查看患者的排班情况和治疗执行情况；支持对患者进行康复评估。查看患者的既往疗程、治疗记录、评估结果等相关信息。
9.支持按治疗项目排班、康复患者排班、设备排班等智能排班模式，支持排班冲突检测与提醒；支持结合医院实际情况，提供轮岗排班等方式进行患者的日程安排。可根据条件灵活设置排班的显示内容，让患者实时了解治疗的安排情况，减少医患矛盾，实现大屏投屏。
10.支持为医师、治疗师、康复护士提供患者病历等汇总信息，快速了解患者的临床、康复信息，并可在电脑、平板等多终端查看。
11.支持按照治疗师、治疗岗位、治疗小组派单的功能，支持工单重新派发、工单授权、代课、转派等执行方式。
12.支持通过治疗任务看板了解康复科室全域治疗任务，汇总时段内总任务、待执行、已完成、未完成四类核心统计数据；支持切换日期范围刷新数据，可按治疗师、治疗组、治疗地点、治疗设备、治疗项目多维度切换分组视图，以卡片列表直观展示各组人员/场地/设备/项目下全部待办工单，每张卡片标注治疗时段、患者床位、康复项目、治疗场地，全方位从人员、班组、场地、设备、项目多维度实时监控全院康复治疗任务总量、执行进度与积压情况，便于科室统筹调配人力场地、及时跟进未完成工单。
13.病历归档模块统一存储出院康复患者完整病案资料，支持通过患者姓名、编号、归档时间区间多条件检索，列表完整展示患者基础信息、就诊 / 出院时间、病区科室、主管医师、归档时间与归档方式，全部病案支持出院自动归档留存，完整收录患者全周期康复评估、治疗、文书记录，实现康复病案统一归集、按时间检索、长期存档溯源，满足医疗病历质控与病案查阅管理需求。
14.支持康复治疗记录的书写和管理，包括首次康复治疗记录、上级康复治疗师查房记录和残疾要求的记录等。
15.支持与上级两级帮扶医院开展远程康复会诊业务，远程治疗申请、评估、审核本科室治疗清单、归档各模块，提供多条件检索，覆盖申请创建、量表评定、两级审核、在治跟踪、病历归档全线上操作，配套草稿保存、打印、撤销等基础操作。标准化完成远程康复各环节流转管控与数据留存溯源。
16.支持个性化的报表如运行监测指标、康复业务运营综合统计和康复质控指标。
17.支持与 HIS、检查、检验等系统进行对接，其中 HIS 系统提供患者数据、医嘱数据、科室、人员数据对接，检查、检验系统提供报告数据对接。支持接入省（市）级全民健康信息平台等省级相关系统。
18.支持个性化系统设置，方便编辑和维护当前账户信息，支持不同技术人员上传电子签名。数据可结构化保存，多次评定时可显示历史评定数据，提供重复评估和数据矛盾错误预警，支持多次评定结果的对比功能等。
19.随访管理模块可多条件检索出院康复患者，支持按固定间隔/指定节点配置出院随访周期计划，区分逾期、未配置等随访状态，通过标准化康复随访表单，完成电话等方式随访记录填报归档，实现出院患者康复远期跟踪、疗效持续监测与随访台账统一管控。
20.康复系统的所有数据归属本医疗机构，确保数据安全，未经授权许可不得向院外传输。智能设备厂商须配合提供接口对接，保障数据传输兼容、安全、稳定。支持与 CA 签名系统对接，工单执行、工作量统计及费用确认模块支持 CA 签字和签名回显。

	上下肢主被动训练系统
	响应全场景全周期多年龄段的上下肢主被动训练需求。实现从早期床边完全被动训练，到中期地面的主被动训练，后期的主动抗阻训练，形成一个完整的全场景训练周期。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。

	手功能康复机器人
	通过力驱动，在不同虚拟场景下实现对手指、手腕等关节的评估和训练，具有被动训练、助力训练、主动游戏训练、抗阻训练等训练模式，通过运动可以降低肌张力、改善血液循环、增加关节活动度等效果。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。


	平衡功能评估与训练系统
	具备平衡功能评定与训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。

	上肢康复机器人/上肢康复训练系统
	为各种原因导致的上肢运动功能障碍患者提供上肢功能重塑康复训练。量化评估与数据追踪，实时采集关节活动角度、肌力、运动轨迹等数据，生成客观评估报告，便于医生精准判断康复进程，调整训练方案；基于力反馈技术实现多样化的趣味任务导向训练，为上肢功能障碍患者提供被动/主动/助力训练；可根据患者损伤类型与康复阶段，自定义训练参数、动作模式。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。



	下肢康复机器人
	为中枢神经（含脊髓）系统损伤、肌肉骨骼损伤造成的下肢站立和行走障碍的患者提供下肢功能评估（生成评估报告）和个性化的医疗康复训练，具备基于力反馈的站立训练、平衡功能训练、踏步训练、多区域行走训练、关节活动度训练等功能。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。

	数字OT评估与训练系统
	通过传感器、LED 阵列、动态控制算法以及 AI 人工智能技术等，为作业治疗提供了全新的智能解决方案。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。

	重复经颅磁刺激仪
	刺激人体中枢神经和外周神经，通过特定频率的磁脉冲作用于大脑相应功能区，通过高频和低频刺激调节大脑皮质兴奋性，纠正脑卒中、脑外伤等疾病导致的神经环路失衡。针对脑卒中后肢体运动障碍，靶向刺激大脑运动皮层，帮助改善肢体的运动控制能力、肌力及协调能力；改善认知与言语功能；针对失语症患者，作用于语言中枢可辅助改善言语表达与理解能力；缓解疼痛与情绪障碍，减轻脑卒中后中枢性疼痛，改善患者因疾病引发的抑郁、焦虑等情绪问题，提升康复治疗依从性。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。

	智能情景互动训练系统
	为上下肢功能障碍患者提供智能情景互动训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。


	测量•评估套装
	评估套装至少应包括：握力计/捏力计/压痛计/关节量角器/指关节量角器/脊柱侧凸测量计/触觉测量卡尺/手指屈伸测量卡/圆周尺等产品




	高频治疗仪
（微波）
	改善深部组织血液循环，增强新陈代谢，有利于炎症吸收及消散，促进淋巴回流，增强巨噬细胞吞噬功能，促进病理代谢产物的吸收



	高频治疗仪（短波）
	改善深部组织血液循环，增强新陈代谢，有利于炎症吸收及消散，促进淋巴回流，增强巨噬细胞吞噬功能，促进病理代谢产物的吸收

	冲击波治疗仪
	缓解作用部位的疼痛，促进骨折愈合；用于肌腱末端病、骨不连。



	天轨康复训
练及移位系统
	为成人和儿童提供减重、转移辅助



	深层肌肉刺激仪
	适用于颈腰椎病、慢性软组织损伤引起的疼痛的康复治疗。


	步态功能评估与训练系统
	步态功能评定与训练，具备标准步态分析报告。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。


	磁振热治疗仪
	采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗，适用于慢性软组织损伤、颈肩腰腿疼痛等康复治疗。


	心肺康复评定与训练系统
	心肺功能评定与康复训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。



	颈腰椎牵引仪
	用于颈椎病、腰椎病的牵引治疗。


	神经和肌肉刺激系统
	通过电刺激技术调控神经肌肉功能，核心作用是唤醒神经支配能力、强化肌肉功能、促进运动功能重建。


	悬吊康复训练系统
	具备弱链筛查与激活、核心稳定与平衡训练、关节活动度与肌力训练等功能。


	电动起立床
	为各种原因导致的站立功能受限患者提供渐进式站立训练。



	电动PT床（常规）
	用于 PT 训练使用。




	电动PT床（加宽）
	用于 PT 训练使用。



	电刺激治疗设备
	利用不同参数的电流作用于人体神经、肌肉或穴位，实现神经调控、肌肉训练、疼痛缓解等康复目标。



	光疗设备（含激光治疗设备）
	提供可见光或激光治疗。利用不同波长的光辐射实现消炎镇痛、组织修复、神经调控等康复目标。



	超声波治疗
	利用高频声波的机械振动与温热效应作用于人体深层组织，达到松解粘连的软组织、改善局部血液循环，缓解肌肉痉挛与僵硬，消炎镇痛与组织修复。



	上肢关节康复器
	为术前、术后恢复期病员进行上肢的伸直、屈曲、外展等全范围被动关节运动。



	下肢关节康复器
	为术前、术后恢复期病员进行下肢的伸直、屈曲、外展等全范围被动关节运动。



	治疗椅
	治疗椅通过可调节高度、可转移位置与可调节旋转位置等设计，方便治疗师在治疗过程中体位的转移。



	日常生活作业训练套装
	适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练。集合 OT 常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内含多个训练单元，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础 OT 训练系统。



	穿衣板
	模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力和协调功能。



	语言训练套装
	用于训练患者的听、说和识别能力。



	写字板
	用于书写训练。



	梯度压力治疗系统
	通过压力疗法和神经肌肉电刺激疗法达到促进静脉循环、消除淋巴液水肿、加强动脉灌注，防止深静脉血栓形成的治疗作用。



	语言、认知疗法系统
	利用多媒体对患者语言、认知能力进行评估、训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。



	中药熏蒸治疗仪
	适用于全身或局部熏蒸，缓解疼痛。



	简易运动训练套装
	配件参数： 

1.哑铃 10 对 

2.沙袋（绑式）7 对 

3.弹力带 6 条 

4.药球*5 

5.软式重力球*8 6.弹力绳*5 

7.体操棒*3 

8.弹力球*3 

9.固定圈*3 

10.训练半球*1 

11.平衡垫*2 

12.平衡软垫*2 

13.瑜伽垫*3 

14.瑜伽小球*3 

15.普拉提圈*2 

16.泡沫轴*1 

17.按摩球*2 

18.S 型挂钩*21

	经皮神经电刺激仪
	利用不同参数的电流作用于人体神经、肌肉或穴位，实现神经调控、肌肉训练、疼痛缓解等康复目标。




附件3
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于严陵镇卫生院购置智能化康复中心建设项目医用设备控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供 应 商 名 称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：               

日    期：    年    月    日
附件4
承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：               

日      期：     年     月     日


