附件1：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

本公司法定代表人、控股股东及实际控制人，与贵单位参与本次采购/合作事项的相关高级管理人员、使用需求部门及采购部门的关键岗位人员，不存在以下任何亲属关系：

- 夫妻关系；

- 直系血亲关系；

- 三代以内旁系血亲关系；

- 近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件2：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件3：

一、项目基本概况

为保障医院院区电力系统安全、稳定、合规运行，满足全院各科室、部门电力保障需求，现通过市场询价方式选定专业服务供应商，承接本院住院部、门诊部、社区门诊、新区（综合业务大楼、传染病区）全域电力设备的日常运营管理、巡检维护、故障检修、应急处置及电工人员派驻管理等全部服务工作，全面保障医院供电系统24小时不间断安全运行。

二、供应商通用服务资质与能力要求

供应商须具备合法合规的经营资质与成熟的运维服务体系，整体服务能力满足本项目医院运维高标准要求，具体如下：

1. 合规经营要求：严格遵守《安全生产法》《电力安全工作规程》《劳动合同法》等国家及行业法律法规、规章制度，服务态度规范、管理体系完善，无重大安全事故、劳务纠纷、行政处罚等不良信用记录。

2. 硬件与信息化能力：具备承接本项目电力运维所需的专业检测设备、维修工具、安全防护设施；搭建信息化管理体系，可实现人员考勤、设备巡检、故障报修、维保记录、台账归档等数字化管理，可定期向采购人提交运维数据报表。

3. 人员保障能力：具备规范化、标准化的人力招聘、审核、测评、岗前培训、职业指导体系，拥有稳定的电工劳务输出渠道，可保障项目人员足额在岗、人员更替无缝衔接，杜绝岗位空岗、脱岗问题。

4.企业管理要求：内部管理制度健全（安全管理制度、运维操作规程、人事管理制度、应急处置制度等），组织架构清晰，社会信誉良好，具备医院、事业单位同类电力运维服务经验者优先。

三、派驻人员专属管理要求

供应商成交后，全权负责本项目所有派驻电工的人事管理、用工合规、日常管控、培训考核、纠纷处理等全部工作，采购人负责监督考核，具体要求如下：

1. 人员入职管理：所有派驻电工上岗前必须完成正规入职体检，体检合格、身体健康无职业禁忌症方可上岗；为保障服务平稳过渡，优先聘用上一周期在岗、熟悉本院院区设备情况的电工人员，人员更替需提前报备采购人审核。

2. 档案与培训管理：为每位派驻人员建立完整、规范的人事档案、岗位档案、安全作业档案，统一归集资质证书、体检报告、培训记录、考核记录等资料；定期组织岗位职责、电力安全操作、应急处置、医院规章制度专项培训，每月不少于1次，留存完整培训台账。

3. 考勤请销假管理：建立完善的人员请销假、排班值守管理制度，严格落实24小时值守制度，人员调班、请假、替岗必须提前报备采购人备案，杜绝擅自脱岗、空岗、顶岗不规范等问题，全力配合采购人日常考勤管理。

4. 薪酬发放管理：依法与所有派驻电工签订正规劳动合同，完整办理全部劳动用工备案手续；严格按照采购人核准的薪酬标准，按时足额发放工资、绩效及各类补贴，无采购人书面正式通知，严禁无故克扣、拖欠、抵扣人员薪酬，薪酬发放记录全程留痕可查。

5. 劳务纠纷处置：全权负责合同期内所有派驻电工的用工管理、政策宣讲、答疑解惑，所有劳动纠纷、工伤事故、人员投诉等问题均由供应商全权处理、承担全部责任及相关费用，采购人不承担任何连带责任。

6. 人员考核管理：配合采购人制定贴合医院场景的电工岗位考核细则，日常常态化开展人员工作考核、纪律考核、安全考核，按月提交考核结果，根据考核结果落实奖惩、整改、人员更替等工作。

7. 兜底管理要求：严格遵守采购人关于后勤保障、电力安全、院区管理、保密管理、安全生产等各项规章制度，无条件配合采购人各项临时管理要求。

四、班次值守与人员储备规划

供应商需制定科学、合规、可落地的轮岗值守制度，兼顾人员作业安全、休息权益及医院24小时不间断供电保障需求，具体排班标准固定如下：

1. 常规班次设置：实行全年365天24小时不间断值守制度，无节假日休班。早班：08:00-16:00，中班：16:00-次日24:00，晚班：00:00~08:00；固定2人在岗值守，其余人员机动轮休，保障人员劳逸结合、班次无缝衔接。

五、派驻电工人员硬性资质与岗位要求

本项目固定派驻在岗电工共计6名，所有人员必须满足以下硬性标准，上岗前资质全部提交采购人审核备案，审核不合格一律不得上岗：

1. 基础资质：男性，年龄在国家法定退休年龄以内，无重大疾病、无职业禁忌症，身体健康、精力充沛；无违法犯罪记录、无失信记录、无不良嗜好，品行端正、服从管理，严格遵守国家法律法规及医院规章制度。

2. 专业资质：精通医院高低压配电系统、发电设备、照明系统维修、电力设施的运维与故障维修；必须同时持有有效期内低压电工作业、高压电工作业双特种作业操作证，证书可在国家官方平台查验，资质过期、伪造、不符者一律清退。

3. 在岗值守要求：工作时间必须全程在指定服务区域坐班值守，严禁擅离职守、串岗、脱岗、玩手机、消极怠工；常态化开展设备巡检，接到紧急维修任务后，10分钟内必须抵达现场处置。

4. 故障维修时效：严格执行维修时效标准：小修不过夜、大修不隔天；一般性故障当日彻底修复，重大故障第一时间制定抢修方案、进场施工，最短时间恢复设备正常运行，全程保障医院诊疗用电安全。

5. 设备巡检维保要求：负责全院配电系统、公共用电、照明设施、楼内机电设备、电力设施的日常巡检、保养、维修工作。冬季配电系统每周不少于1次全面巡检，夏季用电高峰期每周不少于2次全面巡检，巡检发现隐患、故障第一时间上报采购人并完成整改修复。

6. 台账记录要求：每日开展设施设备巡查、维保、故障维修工作，详细记录巡检情况、故障原因、处置过程、整改结果，建立标准化工作日志、设备台账、维保台账，做到一事一记、全程可追溯，定期整理归档提交采购人。

7. 履职纪律要求：严格落实安全生产、院区保密、岗位纪律等各项规定，保质保量完成日常运维、抢修保障工作，主动接受采购人及供应商的双重管理、安全教育与岗位培训。

8. 临时性工作：无条件完成采购人交办的电力保障、设备排查、专项保电、配合检查等其他临时性后勤电力相关工作。

六、补充履约考核与兜底条款

1. 供应商需全程承担本项目电力运维的安全生产主体责任，所有作业严格遵守电力安全规程，作业过程中发生的安全事故、人员伤亡、设备损坏、第三方损失等，全部由供应商承担全责及一切费用。

2. 若出现人员资质不符、脱岗空岗、维修超时、巡检不到位、用电隐患未整改、薪酬社保违规等问题，采购人有权依据考核制度进行扣款、限期整改，情节严重的有权单方终止服务合同。

3. 供应商需保障院区电力设备零重大供电事故，全力配合医院等级评审、安全检查、应急演练等各项工作，提供配套电力技术支撑。

附件4；

项目单位：威远县人民医院

项目服务地址：住院部、门诊部、社区门诊、新区、

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2027年度电工外包服务 | 1 | 年 |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：__________