附件 1：2027年度电气材料报价单
	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价
(元)
	金额
(元)

	1
	铜线
	BVR1.5mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	2
	铜线
	BVR2.5mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	3
	铜线
	BVR4mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	4
	铜线
	BVR6mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	5
	铜线
	BVR10mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	6
	铜线
	BVR16mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	7
	护套线
	BVVB-2×1.5mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	8
	护套线
	BVVB-2×2.5mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	9
	护套线
	BVVB-2×4mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	10
	护套线
	BVVB-2×6mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	11
	电缆
	RVV 2×0.75mm² 300/300V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	12
	电缆
	RVV 2×1.0mm² 300/300V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	13
	电缆
	RVV 2×1.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	14
	电缆
	RVV 2×2.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	15
	电缆
	RVV 2×4mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	16
	电缆
	RVV 3×2.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	17
	电缆
	RVV 3×6mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	18
	电缆
	RVV 3×1.5mm²+1×1.0mm² 300/500V 软护套线
	米
	100
	
	

	19
	电缆
	RVV 3×2.5mm²+1×1.5mm² 300/500V 软护套线
	米
	100
	
	

	20
	电缆
	RVV 3×4mm²+1×2.5mm² 300/500V 软护套线
	米
	100
	
	

	21
	电缆
	RVV 3×6mm²+1×4mm² 300/500V 软护套线
	米
	100
	
	

	22
	空气开关
	1P 10A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	23
	空气开关
	1P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	24
	空气开关
	1P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	25
	空气开关
	1P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	26
	空气开关
	1P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	120
	
	

	27
	空气开关
	1P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	80
	
	

	28
	空气开关
	1P 63A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	80
	
	

	29
	空气开关
	2P 10A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	30
	空气开关
	2P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	31
	空气开关
	2P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	32
	空气开关
	2P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	33
	空气开关
	2P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	34
	空气开关
	2P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	35
	空气开关
	2P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	50
	
	

	36
	空气开关
	1P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	37
	空气开关
	2P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	38
	空气开关
	3P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	39
	空气开关
	3P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	40
	空气开关
	3P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	41
	空气开关
	3P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	42
	空气开关
	3P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	30
	
	

	43
	空气开关
	3P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	44
	空气开关
	4P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	45
	空气开关
	4P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	46
	空气开关
	4P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	10
	
	

	47
	空气开关
	4P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	48
	空气开关
	4P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	49
	空气开关
	4P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器
	个
	20
	
	

	50
	空气开关
	4P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器
	个
	5
	
	

	51
	漏电保护断路器
	1P+N 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	50
	
	

	52
	漏电保护断路器
	1P+N 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	30
	
	

	53
	漏电保护断路器
	1P+N 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	50
	
	

	54
	漏电保护断路器
	1P+N 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	50
	
	

	55
	漏电保护断路器
	2P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	30
	
	

	56
	漏电保护断路器
	2P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	30
	
	

	57
	漏电保护断路器
	2P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	30
	
	

	58
	漏电保护断路器
	2P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	30
	
	

	59
	漏电保护断路器
	3P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	60
	漏电保护断路器
	3P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	61
	漏电保护断路器
	3P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	62
	漏电保护断路器
	3P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	63
	漏电保护断路器
	1P+N 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	64
	漏电保护断路器
	2P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	5
	
	

	65
	漏电保护断路器
	3P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	5
	
	

	66
	漏电保护断路器
	4P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	10
	
	

	67
	漏电保护断路器
	4P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	68
	漏电保护断路器
	4P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	20
	
	

	69
	漏电保护断路器
	4P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	5
	
	

	70
	漏电保护断路器
	4P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关
	个
	5
	
	

	71
	塑壳断路器
	3P 100A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式
	个
	5
	
	

	72
	塑壳断路器
	3P 160A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式
	个
	5
	
	

	73
	塑壳断路器
	3P 200A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式
	个
	5
	
	

	74
	塑壳断路器
	3P 250A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式
	个
	2
	
	

	75
	塑壳断路器
	3P 400A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式
	个
	2
	
	

	76
	塑壳漏电断路器
	4P 100A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣
	个
	5
	
	

	77
	塑壳漏电断路器
	4P 160A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣
	个
	5
	
	

	78
	塑壳漏电断路器
	4P 200A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣
	个
	5
	
	

	79
	塑壳漏电断路器
	4P 250A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣
	个
	2
	
	

	80
	塑壳漏电断路器
	4P 400A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣
	个
	2
	
	

	81
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 3W 色温6500K 白光 全塑
	个
	50
	
	

	82
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 5W 色温6500K 白光 全塑
	个
	80
	
	

	83
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 10W 色温6500K 白光 全塑
	个
	10
	
	

	84
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 15W 色温6500K 白光 全塑
	个
	200
	
	

	85
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 20W 色温6500K 白光 全塑
	个
	200
	
	

	86
	灯泡
	LED球泡 E27螺口 30W 色温6500K 白光 全塑
	个
	10
	
	

	87
	灯管
	LED日光灯管 T8 0.6米 8W 色温6500K 白光 玻璃
	根
	200
	
	

	88
	灯管
	LED日光灯管 T8 1.2米 18W 色温6500K 白光 玻璃
	根
	200
	
	

	89
	一体化带支架
	LED一体化支架灯 T5 4W-16W可调 色温6500K 含支架
	套
	200
	
	

	90
	嵌入式平板灯
	LED平板灯 300×300mm 25W 色温6500K 白光 铝边框
	个
	10
	
	

	91
	嵌入式平板灯
	LED平板灯 300×600mm 50W 色温6500K 白光 铝边框
	个
	10
	
	

	92
	嵌入式平板灯
	LED平板灯 600×600mm 42W 色温6500K 白光 铝边框
	个
	10
	
	

	93
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇 250mm 风量≥200m³/h 金属面板
	个
	30
	
	

	94
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇 300mm 风量≥300m³/h 金属面板
	个
	30
	
	

	95
	塑料排气扇
	窗式换气扇 250mm 风量≥200m³/h ABS塑料面板
	个
	30
	
	

	96
	塑料排气扇
	窗式换气扇 300mm 风量≥300m³/h ABS塑料面板
	个
	30
	
	

	97
	铁排气扇
	窗式换气扇 300mm 风量≥300m³/h 金属面板 带百叶
	个
	20
	
	

	98
	铁排气扇
	窗式换气扇 350mm 风量≥400m³/h 金属面板 带百叶
	个
	20
	
	

	99
	集成吊顶吸顶扇
	集成吊顶专用换气扇 250mm 适用300×300mm扣板
	个
	30
	
	

	100
	一开双控
	86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色
	个
	80
	
	

	101
	二开双控
	86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色
	个
	50
	
	

	102
	三开双控
	86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色
	个
	20
	
	

	103
	四开双控
	86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色
	个
	10
	
	

	104
	一开五孔插座
	86型 10A 250V 带开关五孔插座 白色
	个
	60
	
	

	105
	空调插座
	86型 16A 250V 三孔插座 白色 大功率专用
	个
	30
	
	

	106
	五孔插座
	86型 10A 250V 五孔插座 白色 安全门
	个
	10
	
	

	107
	七孔插座
	86型 10A 250V 七孔插座（二三插） 白色 安全门
	个
	30
	
	

	108
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ16mm 壁厚≥1.2mm 4米/根
	米
	500
	
	

	109
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ20mm 壁厚≥1.3mm 4米/根
	米
	1000
	
	

	110
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ25mm 壁厚≥1.5mm 4米/根
	米
	1000
	
	

	111
	槽板
	PVC线槽 24×14mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	10
	
	

	112
	槽板
	PVC线槽 39×19mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	10
	
	

	113
	槽板
	PVC线槽 60×22mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	20
	
	

	114
	槽板
	PVC线槽 60×40mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	20
	
	

	115
	槽板
	PVC线槽 80×40mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	20
	
	

	116
	槽板
	PVC线槽 100×40mm 阻燃 白色 2米/根
	根
	20
	
	

	117
	安全出口指示牌
	LED消防应急指示灯 220V 50Hz 单面 不锈钢边框
	个
	30
	
	

	118
	应急双头灯
	LED双头消防应急灯 220V 50Hz 带电池 金属外壳
	个
	30
	
	

	119
	多孔无线排插
	双排排插 10A 250V 带总控开关 无线 4位以上
	个
	20
	
	

	120
	多孔无线排插
	单排排插 10A 250V 带总控开关 无线 3位以上
	个
	20
	
	

	121
	多孔无线排插
	单排排插 16A 250V 大功率 无开关 无线 空调专用
	个
	20
	
	

	122
	多孔无线排插
	单排排插 10A 250V 带总控开关 无线 4位以上
	个
	20
	
	

	123
	多孔无线排插
	单排排插 10A 250V 无开关 无线 3位以上
	个
	20
	
	

	124
	LED灯芯
	LED模组灯板 18W 磁吸式 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	125
	LED灯芯
	LED模组灯板 24W 磁吸式 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	126
	LED灯芯
	LED模组灯板 36W 磁吸式 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	127
	LED灯芯
	LED模组灯板 48W 磁吸式 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	128
	条形灯组
	LED条形灯 16W 色温6500K 白光 含驱动
	组
	10
	
	

	129
	条形灯组
	LED条形灯 24W 色温6500K 白光 含驱动
	组
	150
	
	

	130
	条形灯组
	LED条形灯 45W 色温6500K 白光 含驱动
	组
	50
	
	

	131
	明装底盒
	86型明装接线盒 PVC阻燃 白色
	个
	500
	
	

	132
	暗装底盒
	86型暗装接线盒 PVC阻燃 带金属耳朵
	个
	500
	
	

	133
	20管卡
	PVC线管卡 φ20mm 钉式 白色
	颗
	3000
	
	

	134
	16管卡
	PVC线管卡 φ16mm 钉式 白色
	颗
	1000
	
	

	135
	25管卡
	PVC线管卡 φ25mm 钉式 白色
	颗
	1000
	
	

	136
	32管卡
	PVC线管卡 φ32mm 钉式 白色
	颗
	1000
	
	

	137
	50管卡
	PVC线管卡 φ50mm 钉式 白色
	颗
	10
	
	

	138
	20直接
	PVC线管直接头 φ20mm 白色
	个
	500
	
	

	139
	16直接
	PVC线管直接头 φ16mm 白色
	个
	10
	
	

	140
	25直接
	PVC线管直接头 φ25mm 白色
	个
	10
	
	

	141
	32直接
	PVC线管直接头 φ32mm 白色
	个
	10
	
	

	142
	50直接
	PVC线管直接头 φ50mm 白色
	个
	50
	
	

	143
	16弯头
	PVC线管弯头 φ16mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	144
	20弯头
	PVC线管弯头 φ20mm 90° 白色
	个
	500
	
	

	145
	25弯头
	PVC线管弯头 φ25mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	146
	32弯头
	PVC线管弯头 φ32mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	147
	50弯头
	PVC线管弯头 φ50mm 90° 白色
	个
	50
	
	

	148
	16三通
	PVC线管三通 φ16mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	149
	20三通
	PVC线管三通 φ20mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	150
	25三通
	PVC线管三通 φ25mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	151
	32三通
	PVC线管三通 φ32mm 90° 白色
	个
	10
	
	

	152
	50三通
	PVC线管三通 φ50mm 90° 白色
	个
	20
	
	

	153
	20圆三通
	PVC线管圆三通 φ20mm 白色 接线盒用
	个
	200
	
	

	154
	20圆四通
	PVC线管圆四通 φ20mm 白色 接线盒用
	个
	200
	
	

	155
	16圆三通
	PVC线管圆三通 φ16mm 白色 接线盒用
	个
	200
	
	

	156
	16圆四通
	PVC线管圆四通 φ16mm 白色 接线盒用
	个
	200
	
	

	157
	绝缘胶布
	PVC电气绝缘胶带 黑色 18米/卷 阻燃
	卷
	200
	
	

	158
	时控开关
	微电脑时控开关 220V 导轨式 可设置16组定时
	个
	20
	
	

	159
	黄腊管
	黄腊管 φ8-20mm 耐高温 绝缘套管
	根
	10
	
	

	160
	燕尾螺丝
	自攻燕尾螺丝 M3.5 长度15-35mm 碳钢 镀锌
	盒
	20
	
	

	161
	塑膨胀
	塑料膨胀管 φ6mm 含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	162
	塑膨胀
	塑料膨胀管 φ8mm 含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	163
	塑膨胀
	塑料膨胀管 φ10mm 含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	164
	线卡
	圆形塑料线卡 7-10号 白色 含钢钉
	盒
	50
	
	

	165
	自攻丝
	自攻螺丝 长度15-50mm 碳钢 镀锌
	KG
	10
	
	

	166
	暗装空开箱
	暗装配电箱 2-3位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	167
	暗装空开箱
	暗装配电箱 4-6位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	168
	暗装空开箱
	暗装配电箱 7-10位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	169
	暗装空开箱
	暗装配电箱 11-14位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	170
	暗装空开箱
	暗装配电箱 15-18位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	171
	暗装空开箱
	暗装配电箱 19-22位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	172
	明装空开箱
	明装配电箱 4位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	173
	明装空开箱
	明装配电箱 6位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	174
	明装空开箱
	明装配电箱 8位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	175
	明装空开箱
	明装配电箱 10位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	176
	明装空开箱
	明装配电箱 12位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	177
	明装空开箱
	明装配电箱 15位 铁制 带盖板
	个
	20
	
	

	178
	暗装空开箱
	暗装配电箱 双排28位 铁制 带盖板
	个
	1
	
	

	179
	暗装空开箱
	暗装配电箱 双排36位 铁制 带盖板
	个
	1
	
	

	180
	配电箱
	单相电表箱 单表位 铁制 户外防雨
	个
	5
	
	

	181
	配电箱
	配电箱 300×400mm 铁制 明装 带底板
	个
	5
	
	

	182
	配电箱
	配电箱 400×500mm 铁制 明装 带底板
	个
	5
	
	

	183
	配电箱
	配电箱 500×600mm 铁制 明装 带底板
	个
	5
	
	

	184
	配电箱
	配电箱 600×800mm 铁制 明装 带底板
	个
	5
	
	

	185
	配电箱
	配电箱 1000×1200mm 铁制 明装 带底板
	个
	5
	
	

	186
	弱电箱
	弱电信息箱 300×400mm 铁制 含模块支架
	个
	5
	
	

	187
	弱电箱
	弱电信息箱 200×300mm 铁制 含模块支架
	个
	5
	
	

	188
	高压自粘带
	高压自粘橡胶带 10kV 耐高温 防水
	卷
	20
	
	

	189
	钢丝钳
	钢丝钳 8寸 铬钒钢 双色手柄
	把
	5
	
	

	190
	尖嘴钳
	尖嘴钳 6寸 铬钒钢 双色手柄
	把
	5
	
	

	191
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓 M6×60mm 镀锌 含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	192
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓 M8×80mm 镀锌 含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	193
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓 M10×80mm 镀锌 含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	194
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓 M12×100mm 镀锌 含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	195
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓 M14×120mm 镀锌 含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	196
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓 M6 镀锌 带钩
	颗
	10
	
	

	197
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓 M8 镀锌 带钩
	颗
	10
	
	

	198
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓 M10 镀锌 带钩
	颗
	10
	
	

	199
	多孔带线排插
	双排排插 10A 250V 3米线 带总控开关 4位以上
	个
	200
	
	

	200
	多孔带线排插
	单排排插 16A 250V 3米线 大功率 空调专用
	个
	10
	
	

	201
	多孔带线排插
	双排排插 10A 250V 5米线 带总控开关 4位以上
	个
	10
	
	

	202
	多孔带线排插
	单排排插 16A 250V 3米线 大功率 带指示灯
	个
	10
	
	

	203
	铁丝
	镀锌铁丝 8-18号 退火软铁丝
	KG
	25
	
	

	204
	钉子
	普通钢钉 长度16-130mm 圆钉
	KG
	25
	
	

	205
	筒灯
	LED筒灯 2.5寸 5W 开孔φ75mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	206
	筒灯
	LED筒灯 3寸 7W 开孔φ90mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	207
	筒灯
	LED筒灯 4寸 12W 开孔φ120mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	208
	筒灯
	LED筒灯 5寸 15W 开孔φ150mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	209
	筒灯
	LED筒灯 6寸 20W 开孔φ170mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	210
	筒灯
	LED筒灯 8寸 30W 开孔φ200mm 色温6500K 白光
	个
	10
	
	

	211
	泡沫双面胶
	泡沫双面胶带 宽度15-30mm 厚度2mm 白色
	卷
	10
	
	

	212
	玻璃胶
	中性硅酮密封胶 白色 300ml 防水防霉
	瓶
	10
	
	

	213
	免钉胶
	免钉胶 强力粘合剂 白色 300ml 环保型
	瓶
	10
	
	

	214
	发泡胶
	聚氨酯发泡胶 750ml 填充型 带胶管
	瓶
	10
	
	

	215
	结构胶
	中性硅酮结构胶 黑色 590ml 高强度
	支
	10
	
	

	216
	空调专用漏电
	漏电保护开关 2P 40A 30mA 分断能力4.5kA 空调专用
	个
	20
	
	

	217
	网线
	六类非屏蔽网线 UTP CAT6 纯铜 305米/箱
	米
	500
	
	

	218
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ32mm 壁厚≥1.8mm 4米/根
	米
	1200
	
	

	219
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ50mm 壁厚≥2.0mm 4米/根
	米
	10
	
	

	220
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ75mm 壁厚≥2.2mm 4米/根
	米
	10
	
	

	221
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管 φ110mm 壁厚≥2.5mm 4米/根
	米
	10
	
	

	222
	方灯座
	明装方型灯座 E27螺口 阻燃PVC 白色
	个
	10
	
	

	223
	吊灯头
	吊式灯头 E27螺口 胶木材质 带吊线压线板
	个
	10
	
	

	224
	插头
	二脚插头 10A 250V 扁插 阻燃材质
	个
	10
	
	

	225
	插头
	三脚插头 10A 250V 扁插 阻燃材质
	个
	10
	
	

	合计金额（元）
	


注：
1. 报价含货物、包装、运输、卸货至院内指定地点全部费用；
2. 实际供货数量以我院每次下达采购订单为准；
3. 报价为含税价，税率按国家现行政策执行。
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