附件1
2027年度电气材料采购清单
	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价（元）
	合计金额
（元）

	1
	铜线
	BVR1.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	2.30
	230.00

	2
	铜线
	BVR2.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	3.63
	363.00

	3
	铜线
	BVR4mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	5.70
	570.00

	4
	铜线
	BVR6mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	8.97
	897.00

	5
	铜线
	BVR10mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	14.93
	1,493.00

	6
	铜线
	BVR16mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	23.80
	2,380.00

	7
	护套线
	BVVB-2×1.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	5.37
	537.00

	8
	护套线
	BVVB-2×2.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	7.47
	747.00

	9
	护套线
	BVVB-2×4mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	11.67
	1,167.00

	10
	护套线
	BVVB-2×6mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	17.40
	1,740.00

	11
	电缆
	RVV2×0.75mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	3.20
	320.00

	12
	电缆
	RVV2×1.0mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	4.80
	480.00

	13
	电缆
	RVV2×1.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	6.47
	647.00

	14
	电缆
	RVV2×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	10.70
	1,070.00

	15
	电缆
	RVV2×4mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	16.10
	1,610.00

	16
	电缆
	RVV3×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	13.40
	1,340.00

	17
	电缆
	RVV3×6mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	31.10
	3,110.00

	18
	电缆
	RVV3×1.5mm²+1×1.0mm²300/500V软护套线
	米
	100
	10.77
	1,077.00

	19
	电缆
	RVV3×2.5mm²+1×1.5mm²300/500V软护套线
	米
	100
	15.53
	1,553.00

	20
	电缆
	RVV3×4mm²+1×2.5mm²300/500V软护套线
	米
	100
	24.63
	2,463.00

	21
	电缆
	RVV3×6mm²+1×4mm²300/500V软护套线
	米
	100
	36.57
	3,657.00

	22
	空气开关
	1P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	10.70
	107.00

	23
	空气开关
	1P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	12.80
	128.00

	24
	空气开关
	1P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	12.87
	128.70

	25
	空气开关
	1P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	12.87
	128.70

	26
	空气开关
	1P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	120
	12.87
	1,544.40

	27
	空气开关
	1P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	80
	16.07
	1,285.60

	28
	空气开关
	1P63A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	80
	16.07
	1,285.60

	29
	空气开关
	2P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	16.07
	803.50

	30
	空气开关
	2P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	23.50
	1,175.00

	31
	空气开关
	2P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	23.50
	1,175.00

	32
	空气开关
	2P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	23.50
	1,175.00

	33
	空气开关
	2P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	23.57
	1,178.50

	34
	空气开关
	2P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	23.57
	1,178.50

	35
	空气开关
	2P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	26.70
	1,335.00

	36
	空气开关
	1P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	42.73
	854.60

	37
	空气开关
	2P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	63.93
	639.30

	38
	空气开关
	3P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	32.00
	640.00

	39
	空气开关
	3P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	32.00
	640.00

	40
	空气开关
	3P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	32.00
	640.00

	41
	空气开关
	3P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	37.33
	746.60

	42
	空气开关
	3P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	30
	37.33
	1,119.90

	43
	空气开关
	3P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	85.30
	853.00

	44
	空气开关
	4P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	37.43
	374.30

	45
	空气开关
	4P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	37.43
	374.30

	46
	空气开关
	4P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	37.43
	374.30

	47
	空气开关
	4P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	37.43
	748.60

	48
	空气开关
	4P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	42.73
	854.60

	49
	空气开关
	4P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	42.73
	854.60

	50
	空气开关
	4P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	5
	90.90
	454.50

	51
	漏电保护断路器
	1P+N16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	32.13
	1,606.50

	52
	漏电保护断路器
	1P+N25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	32.13
	963.90

	53
	漏电保护断路器
	1P+N32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	32.13
	1,606.50

	54
	漏电保护断路器
	1P+N60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	51.40
	2,570.00

	55
	漏电保护断路器
	2P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	42.73
	1,281.90

	56
	漏电保护断路器
	2P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	42.73
	1,281.90

	57
	漏电保护断路器
	2P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	42.73
	1,281.90

	58
	漏电保护断路器
	2P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	69.70
	2,091.00

	59
	漏电保护断路器
	3P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	64.27
	1,285.40

	60
	漏电保护断路器
	3P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	64.27
	1,285.40

	61
	漏电保护断路器
	3P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	64.33
	1,286.60

	62
	漏电保护断路器
	3P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	80.40
	1,608.00

	63
	漏电保护断路器
	1P+N100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	83.67
	1,673.40

	64
	漏电保护断路器
	2P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	126.47
	632.35

	65
	漏电保护断路器
	3P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	148.17
	740.85

	66
	漏电保护断路器
	4P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	10
	69.70
	697.00

	67
	漏电保护断路器
	4P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	69.70
	1,394.00

	68
	漏电保护断路器
	4P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	69.70
	1,394.00

	69
	漏电保护断路器
	4P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	85.73
	428.65

	70
	漏电保护断路器
	4P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	160.90
	804.50

	71
	塑壳断路器
	3P100A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	193.10
	965.50

	72
	塑壳断路器
	3P160A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	300.53
	1,502.65

	73
	塑壳断路器
	3P200A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	300.80
	1,504.00

	74
	塑壳断路器
	3P250A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	2
	301.00
	602.00

	75
	塑壳断路器
	3P400A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	2
	697.87
	1,395.74

	76
	塑壳漏电断路器
	4P100A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	300.40
	1,502.00

	77
	塑壳漏电断路器
	4P160A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	472.50
	2,362.50

	78
	塑壳漏电断路器
	4P200A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	472.70
	2,363.50

	79
	塑壳漏电断路器
	4P250A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	2
	472.90
	945.80

	80
	塑壳漏电断路器
	4P400A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	2
	1,052.77
	2,105.54

	81
	灯泡
	LED球泡E27螺口3W色温6500K白光全塑
	个
	50
	8.60
	430.00

	82
	灯泡
	LED球泡E27螺口5W色温6500K白光全塑
	个
	80
	12.97
	1,037.60

	83
	灯泡
	LED球泡E27螺口10W色温6500K白光全塑
	个
	10
	13.97
	139.70

	84
	灯泡
	LED球泡E27螺口15W色温6500K白光全塑
	个
	200
	19.33
	3,866.00

	85
	灯泡
	LED球泡E27螺口20W色温6500K白光全塑
	个
	200
	23.63
	4,726.00

	86
	灯泡
	LED球泡E27螺口30W色温6500K白光全塑
	个
	10
	32.10
	321.00

	87
	灯管
	LED日光灯管T80.6米8W色温6500K白光玻璃
	根
	200
	26.87
	5,374.00

	88
	灯管
	LED日光灯管T81.2米18W色温6500K白光玻璃
	根
	200
	32.20
	6,440.00

	89
	一体化带支架
	LED一体化支架灯T54W-16W可调色温6500K含支架
	套
	200
	37.67
	7,534.00

	90
	嵌入式平板灯
	LED平板灯300×300mm25W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	86.00
	860.00

	91
	嵌入式平板灯
	LED平板灯300×600mm50W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	107.57
	1,075.70

	92
	嵌入式平板灯
	LED平板灯600×600mm42W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	193.37
	1,933.70

	93
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇250mm风量≥200m³/h金属面板
	个
	30
	128.60
	3,858.00

	94
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板
	个
	30
	139.23
	4,176.90

	95
	塑料排气扇
	窗式换气扇250mm风量≥200m³/hABS塑料面板
	个
	30
	128.53
	3,855.90

	96
	塑料排气扇
	窗式换气扇300mm风量300m³/hABS塑料面板
	个
	30
	139.17
	4,175.10

	97
	铁排气扇
	窗式换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板带百叶
	个
	20
	75.03
	1,500.60

	98
	铁排气扇
	窗式换气扇350mm风量≥400m³/h金属面板带百叶
	个
	20
	96.50
	1,930.00

	99
	集成吊顶吸顶扇
	集成吊顶专用换气扇250mm适用300×300mm扣板
	个
	30
	139.07
	4,172.10

	100
	一开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	80
	16.13
	1,290.40

	101
	二开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	50
	19.87
	993.50

	102
	三开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	20
	32.07
	641.40

	103
	四开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	10
	37.57
	375.70

	104
	一开五孔插座
	86型10A250V带开关五孔插座白色
	个
	60
	30.63
	1,837.80

	105
	空调插座
	86型16A250V三孔插座白色大功率专用
	个
	30
	21.50
	645.00

	106
	五孔插座
	86型10A250V五孔插座白色安全门
	个
	10
	16.10
	161.00

	107
	七孔插座
	86型10A250V七孔插座（二三插）白色安全门
	个
	30
	21.40
	642.00

	108
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ16mm壁厚≥1.2mm4米/根
	米
	500
	1.03
	515.00

	109
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ20mm壁厚≥1.3mm4米/根
	米
	1000
	1.60
	1,600.00

	110
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ25mm壁厚≥1.5mm4米/根
	米
	1000
	2.20
	2,200.00

	111
	槽板
	PVC线槽24×14mm阻燃白色2米/根
	根
	10
	6.43
	64.30

	112
	槽板
	PVC线槽39×19mm阻燃白色2米/根
	根
	10
	10.70
	107.00

	113
	槽板
	PVC线槽60×22mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	21.43
	428.60

	114
	槽板
	PVC线槽60×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	23.60
	472.00

	115
	槽板
	PVC线槽80×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	26.73
	534.60

	116
	槽板
	PVC线槽100×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	32.07
	641.40

	117
	安全出口指示牌
	LED消防应急指示灯220V50Hz单面不锈钢边框
	个
	30
	42.80
	1,284.00

	118
	应急双头灯
	LED双头消防应急灯220V50Hz带电池金属外壳
	个
	30
	53.57
	1,607.10

	119
	多孔无线排插
	双排排插10A250V带总控开关无线4位以上
	个
	20
	53.57
	1,071.40

	120
	多孔无线排插
	单排排插10A250V带总控开关无线3位以上
	个
	20
	26.77
	535.40

	121
	多孔无线排插
	单排排插16A250V大功率无开关无线空调专用
	个
	20
	32.10
	642.00

	122
	多孔无线排插
	单排排插10A250V带总控开关无线4位以上
	个
	20
	35.40
	708.00

	123
	多孔无线排插
	单排排插10A250V无开关无线3位以上
	个
	20
	26.77
	535.40

	124
	LED灯芯
	LED模组灯板18W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	32.07
	320.70

	125
	LED灯芯
	LED模组灯板24W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	53.50
	535.00

	126
	LED灯芯
	LED模组灯板36W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	58.83
	588.30

	127
	LED灯芯
	LED模组灯板48W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	64.20
	642.00

	128
	条形灯组
	LED条形灯16W色温6500K白光含驱动
	组
	10
	48.10
	481.00

	129
	条形灯组
	LED条形灯24W色温6500K白光含驱动
	组
	150
	53.57
	8,035.50

	130
	条形灯组
	LED条形灯45W色温6500K白光含驱动
	组
	50
	58.83
	2,941.50

	131
	明装底盒
	86型明装接线盒PVC阻燃白色
	个
	500
	2.20
	1,100.00

	132
	暗装底盒
	86型暗装接线盒PVC阻燃带金属耳朵
	个
	500
	2.20
	1,100.00

	133
	20管卡
	PVC线管卡φ20mm钉式白色
	颗
	3000
	0.18
	540.00

	134
	16管卡
	PVC线管卡φ16mm钉式白色
	颗
	1000
	0.11
	110.00

	135
	25管卡
	PVC线管卡φ25mm钉式白色
	颗
	1000
	0.20
	200.00

	136
	32管卡
	PVC线管卡φ32mm钉式白色
	颗
	1000
	0.38
	380.00

	137
	50管卡
	PVC线管卡φ50mm钉式白色
	颗
	10
	1.10
	11.00

	138
	20直接
	PVC线管直接头φ20mm白色
	个
	500
	0.50
	250.00

	139
	16直接
	PVC线管直接头φ16mm白色
	个
	10
	0.40
	4.00

	140
	25直接
	PVC线管直接头φ25mm白色
	个
	10
	0.60
	6.00

	141
	32直接
	PVC线管直接头φ32mm白色
	个
	10
	0.73
	7.30

	142
	50直接
	PVC线管直接头φ50mm白色
	个
	50
	1.03
	51.50

	143
	16弯头
	PVC线管弯头φ16mm90°白色
	个
	10
	0.50
	5.00

	144
	20弯头
	PVC线管弯头φ20mm90°白色
	个
	500
	0.63
	315.00

	145
	25弯头
	PVC线管弯头φ25mm90°白色
	个
	10
	0.73
	7.30

	146
	32弯头
	PVC线管弯头φ32mm90°白色
	个
	10
	0.83
	8.30

	147
	50弯头
	PVC线管弯头φ50mm90°白色
	个
	50
	2.20
	110.00

	148
	16三通
	PVC线管三通φ16mm90°白色
	个
	10
	0.60
	6.00

	149
	20三通
	PVC线管三通φ20mm90°白色
	个
	10
	0.73
	7.30

	150
	25三通
	PVC线管三通φ25mm90°白色
	个
	10
	0.83
	8.30

	151
	32三通
	PVC线管三通φ32mm90°白色
	个
	10
	1.10
	11.00

	152
	50三通
	PVC线管三通φ50mm90°白色
	个
	20
	3.27
	65.40

	153
	20圆三通
	PVC线管圆三通φ20mm白色接线盒用
	个
	200
	1.60
	320.00

	154
	20圆四通
	PVC线管圆四通φ20mm白色接线盒用
	个
	200
	2.20
	440.00

	155
	16圆三通
	PVC线管圆三通φ16mm白色接线盒用
	个
	200
	1.30
	260.00

	156
	16圆四通
	PVC线管圆四通φ16mm白色接线盒用
	个
	200
	1.60
	320.00

	157
	绝缘胶布
	PVC电气绝缘胶带黑色18米/卷阻燃
	卷
	200
	5.37
	1,074.00

	158
	时控开关
	微电脑时控开关220V导轨式可设置16组定时
	个
	20
	75.17
	1,503.40

	159
	黄腊管
	黄腊管φ8-20mm耐高温绝缘套管
	根
	10
	5.37
	53.70

	160
	燕尾螺丝
	自攻燕尾螺丝M3.5长度15-35mm碳钢镀锌
	盒
	20
	26.73
	534.60

	161
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ6mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	4.30
	86.00

	162
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ8mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	5.37
	107.40

	163
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ10mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	6.43
	128.60

	164
	线卡
	圆形塑料线卡7-10号白色含钢钉
	盒
	50
	5.37
	268.50

	165
	自攻丝
	自攻螺丝长度15-50mm碳钢镀锌
	KG
	10
	16.13
	161.30

	166
	暗装空开箱
	暗装配电箱2-3位铁制带盖板
	个
	20
	10.70
	214.00

	167
	暗装空开箱
	暗装配电箱4-6位铁制带盖板
	个
	20
	21.43
	428.60

	168
	暗装空开箱
	暗装配电箱7-10位铁制带盖板
	个
	20
	26.70
	534.00

	169
	暗装空开箱
	暗装配电箱11-14位铁制带盖板
	个
	20
	32.07
	641.40

	170
	暗装空开箱
	暗装配电箱15-18位铁制带盖板
	个
	20
	37.57
	751.40

	171
	暗装空开箱
	暗装配电箱19-22位铁制带盖板
	个
	20
	42.73
	854.60

	172
	明装空开箱
	明装配电箱4位铁制带盖板
	个
	20
	16.13
	322.60

	173
	明装空开箱
	明装配电箱6位铁制带盖板
	个
	20
	21.43
	428.60

	174
	明装空开箱
	明装配电箱8位铁制带盖板
	个
	20
	23.60
	472.00

	175
	明装空开箱
	明装配电箱10位铁制带盖板
	个
	20
	26.70
	534.00

	176
	明装空开箱
	明装配电箱12位铁制带盖板
	个
	20
	32.07
	641.40

	177
	明装空开箱
	明装配电箱15位铁制带盖板
	个
	20
	37.57
	751.40

	178
	暗装空开箱
	暗装配电箱双排28位铁制带盖板
	个
	1
	85.73
	85.73

	179
	暗装空开箱
	暗装配电箱双排36位铁制带盖板
	个
	1
	91.13
	91.13

	180
	配电箱
	单相电表箱单表位铁制户外防雨
	个
	5
	42.80
	214.00

	181
	配电箱
	配电箱300×400mm铁制明装带底板
	个
	5
	58.83
	294.15

	182
	配电箱
	配电箱400×500mm铁制明装带底板
	个
	5
	80.33
	401.65

	183
	配电箱
	配电箱500×600mm铁制明装带底板
	个
	5
	91.13
	455.65

	184
	配电箱
	配电箱600×800mm铁制明装带底板
	个
	5
	160.90
	804.50

	185
	配电箱
	配电箱1000×1200mm铁制明装带底板
	个
	5
	428.73
	2,143.65

	186
	弱电箱
	弱电信息箱300×400mm铁制含模块支架
	个
	5
	58.77
	293.85

	187
	弱电箱
	弱电信息箱200×300mm铁制含模块支架
	个
	5
	42.80
	214.00

	188
	高压自粘带
	高压自粘橡胶带10kV耐高温防水
	卷
	20
	8.60
	172.00

	189
	钢丝钳
	钢丝钳8寸铬钒钢双色手柄
	把
	5
	19.33
	96.65

	190
	尖嘴钳
	尖嘴钳6寸铬钒钢双色手柄
	把
	5
	16.13
	80.65

	191
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M6×60mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	0.50
	5.00

	192
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M8×80mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	0.83
	8.30

	193
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M10×80mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	1.10
	11.00

	194
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M12×100mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	2.20
	22.00

	195
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M14×120mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	2.70
	27.00

	196
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M6镀锌带钩
	颗
	10
	0.83
	8.30

	197
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M8镀锌带钩
	颗
	10
	1.03
	10.30

	198
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M10镀锌带钩
	颗
	10
	2.20
	22.00

	199
	多孔带线排插
	双排排插10A250V3米线带总控开关4位以上
	个
	200
	80.37
	16,074.00

	200
	多孔带线排插
	单排排插16A250V3米线大功率空调专用
	个
	10
	53.57
	535.70

	201
	多孔带线排插
	双排排插10A250V5米线带总控开关4位以上
	个
	10
	107.37
	1,073.70

	202
	多孔带线排插
	单排排插16A250V3米线大功率带指示灯
	个
	10
	75.17
	751.70

	203
	铁丝
	镀锌铁丝8-18号退火软铁丝
	KG
	25
	8.60
	215.00

	204
	钉子
	普通钢钉长度16-130mm圆钉
	KG
	25
	8.53
	213.25

	205
	筒灯
	LED筒灯2.5寸5W开孔φ75mm色温6500K白光
	个
	10
	12.87
	128.70

	206
	筒灯
	LED筒灯3寸7W开孔φ90mm色温6500K白光
	个
	10
	16.13
	161.30

	207
	筒灯
	LED筒灯4寸12W开孔φ120mm色温6500K白光
	个
	10
	21.43
	214.30

	208
	筒灯
	LED筒灯5寸15W开孔φ150mm色温6500K白光
	个
	10
	32.07
	320.70

	209
	筒灯
	LED筒灯6寸20W开孔φ170mm色温6500K白光
	个
	10
	48.07
	480.70

	210
	筒灯
	LED筒灯8寸30W开孔φ200mm色温6500K白光
	个
	10
	80.23
	802.30

	211
	泡沫双面胶
	泡沫双面胶带宽度15-30mm厚度2mm白色
	卷
	10
	5.37
	53.70

	212
	玻璃胶
	中性硅酮密封胶白色300ml防水防霉
	瓶
	10
	16.13
	161.30

	213
	免钉胶
	免钉胶强力粘合剂白色300ml环保型
	瓶
	10
	16.07
	160.70

	214
	发泡胶
	聚氨酯发泡胶750ml填充型带胶管
	瓶
	10
	21.40
	214.00

	215
	结构胶
	中性硅酮结构胶黑色590ml高强度
	支
	10
	16.07
	160.70

	216
	空调专用漏电
	漏电保护开关2P40A30mA分断能力4.5kA空调专用
	个
	20
	53.50
	1,070.00

	217
	网线
	六类非屏蔽网线UTPCAT6纯铜305米/箱
	米
	500
	5.37
	2,685.00

	218
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ32mm壁厚≥1.8mm4米/根
	米
	1200
	2.70
	3,240.00

	219
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ50mm壁厚≥2.0mm4米/根
	米
	10
	6.43
	64.30

	220
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ75mm壁厚≥2.2mm4米/根
	米
	10
	12.87
	128.70

	221
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ110mm壁厚≥2.5mm4米/根
	米
	10
	16.07
	160.70

	222
	方灯座
	明装方型灯座E27螺口阻燃PVC白色
	个
	10
	4.30
	43.00

	223
	吊灯头
	吊式灯头E27螺口胶木材质带吊线压线板
	个
	10
	3.20
	32.00

	224
	插头
	二脚插头10A250V扁插阻燃材质
	个
	10
	4.30
	43.00

	225
	插头
	三脚插头10A250V扁插阻燃材质
	个
	10
	5.37
	53.70

	合计金额（元）
	232,732.94


注：表中数量为年度预估量，最终按医院实际签收数量结算。


附件2
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会采购威远县人民医院2027年度电气材料一批控制价市场询价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日




附件3
承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：    年   月   日


附件4
2027年度电气材料报价单
	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价（元）
	合计金额
（元）

	1
	铜线
	BVR1.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	2
	铜线
	BVR2.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	3
	铜线
	BVR4mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	4
	铜线
	BVR6mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	5
	铜线
	BVR10mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	6
	铜线
	BVR16mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘
	米
	100
	
	

	7
	护套线
	BVVB-2×1.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	8
	护套线
	BVVB-2×2.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	9
	护套线
	BVVB-2×4mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	10
	护套线
	BVVB-2×6mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线
	米
	100
	
	

	11
	电缆
	RVV2×0.75mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	12
	电缆
	RVV2×1.0mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	13
	电缆
	RVV2×1.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	14
	电缆
	RVV2×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	15
	电缆
	RVV2×4mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	16
	电缆
	RVV3×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	17
	电缆
	RVV3×6mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
	米
	100
	
	

	18
	电缆
	RVV3×1.5mm²+1×1.0mm²300/500V软护套线
	米
	100
	
	

	19
	电缆
	RVV3×2.5mm²+1×1.5mm²300/500V软护套线
	米
	100
	
	

	20
	电缆
	RVV3×4mm²+1×2.5mm²300/500V软护套线
	米
	100
	
	

	21
	电缆
	RVV3×6mm²+1×4mm²300/500V软护套线
	米
	100
	
	

	22
	空气开关
	1P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	23
	空气开关
	1P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	24
	空气开关
	1P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	25
	空气开关
	1P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	26
	空气开关
	1P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	120
	
	

	27
	空气开关
	1P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	80
	
	

	28
	空气开关
	1P63A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	80
	
	

	29
	空气开关
	2P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	30
	空气开关
	2P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	31
	空气开关
	2P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	32
	空气开关
	2P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	33
	空气开关
	2P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	34
	空气开关
	2P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	35
	空气开关
	2P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	50
	
	

	36
	空气开关
	1P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	37
	空气开关
	2P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	38
	空气开关
	3P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	39
	空气开关
	3P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	40
	空气开关
	3P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	41
	空气开关
	3P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	42
	空气开关
	3P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	30
	
	

	43
	空气开关
	3P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	44
	空气开关
	4P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	45
	空气开关
	4P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	46
	空气开关
	4P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	10
	
	

	47
	空气开关
	4P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	48
	空气开关
	4P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	49
	空气开关
	4P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器
	个
	20
	
	

	50
	空气开关
	4P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器
	个
	5
	
	

	51
	漏电保护断路器
	1P+N16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	
	

	52
	漏电保护断路器
	1P+N25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	
	

	53
	漏电保护断路器
	1P+N32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	
	

	54
	漏电保护断路器
	1P+N60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	50
	
	

	55
	漏电保护断路器
	2P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	
	

	56
	漏电保护断路器
	2P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	
	

	57
	漏电保护断路器
	2P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	
	

	58
	漏电保护断路器
	2P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	30
	
	

	59
	漏电保护断路器
	3P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	60
	漏电保护断路器
	3P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	61
	漏电保护断路器
	3P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	62
	漏电保护断路器
	3P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	63
	漏电保护断路器
	1P+N100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	64
	漏电保护断路器
	2P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	
	

	65
	漏电保护断路器
	3P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	
	

	66
	漏电保护断路器
	4P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	10
	
	

	67
	漏电保护断路器
	4P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	68
	漏电保护断路器
	4P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	20
	
	

	69
	漏电保护断路器
	4P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	
	

	70
	漏电保护断路器
	4P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关
	个
	5
	
	

	71
	塑壳断路器
	3P100A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	
	

	72
	塑壳断路器
	3P160A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	
	

	73
	塑壳断路器
	3P200A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	5
	
	

	74
	塑壳断路器
	3P250A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	2
	
	

	75
	塑壳断路器
	3P400A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式
	个
	2
	
	

	76
	塑壳漏电断路器
	4P100A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	
	

	77
	塑壳漏电断路器
	4P160A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	
	

	78
	塑壳漏电断路器
	4P200A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	5
	
	

	79
	塑壳漏电断路器
	4P250A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	2
	
	

	80
	塑壳漏电断路器
	4P400A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣
	个
	2
	
	

	81
	灯泡
	LED球泡E27螺口3W色温6500K白光全塑
	个
	50
	
	

	82
	灯泡
	LED球泡E27螺口5W色温6500K白光全塑
	个
	80
	
	

	83
	灯泡
	LED球泡E27螺口10W色温6500K白光全塑
	个
	10
	
	

	84
	灯泡
	LED球泡E27螺口15W色温6500K白光全塑
	个
	200
	
	

	85
	灯泡
	LED球泡E27螺口20W色温6500K白光全塑
	个
	200
	
	

	86
	灯泡
	LED球泡E27螺口30W色温6500K白光全塑
	个
	10
	
	

	87
	灯管
	LED日光灯管T80.6米8W色温6500K白光玻璃
	根
	200
	
	

	88
	灯管
	LED日光灯管T81.2米18W色温6500K白光玻璃
	根
	200
	
	

	89
	一体化带支架
	LED一体化支架灯T54W-16W可调色温6500K含支架
	套
	200
	
	

	90
	嵌入式平板灯
	LED平板灯300×300mm25W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	
	

	91
	嵌入式平板灯
	LED平板灯300×600mm50W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	
	

	92
	嵌入式平板灯
	LED平板灯600×600mm42W色温6500K白光铝边框
	个
	10
	
	

	93
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇250mm风量≥200m³/h金属面板
	个
	30
	
	

	94
	管道吸顶扇
	吸顶式管道换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板
	个
	30
	
	

	95
	塑料排气扇
	窗式换气扇250mm风量≥200m³/hABS塑料面板
	个
	30
	
	

	96
	塑料排气扇
	窗式换气扇300mm风量300m³/hABS塑料面板
	个
	30
	
	

	97
	铁排气扇
	窗式换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板带百叶
	个
	20
	
	

	98
	铁排气扇
	窗式换气扇350mm风量≥400m³/h金属面板带百叶
	个
	20
	
	

	99
	集成吊顶吸顶扇
	集成吊顶专用换气扇250mm适用300×300mm扣板
	个
	30
	
	

	100
	一开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	80
	
	

	101
	二开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	50
	
	

	102
	三开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	20
	
	

	103
	四开双控
	86型10A250V荧光按键双控开关白色
	个
	10
	
	

	104
	一开五孔插座
	86型10A250V带开关五孔插座白色
	个
	60
	
	

	105
	空调插座
	86型16A250V三孔插座白色大功率专用
	个
	30
	
	

	106
	五孔插座
	86型10A250V五孔插座白色安全门
	个
	10
	
	

	107
	七孔插座
	86型10A250V七孔插座（二三插）白色安全门
	个
	30
	
	

	108
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ16mm壁厚≥1.2mm4米/根
	米
	500
	
	

	109
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ20mm壁厚≥1.3mm4米/根
	米
	1000
	
	

	110
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ25mm壁厚≥1.5mm4米/根
	米
	1000
	
	

	111
	槽板
	PVC线槽24×14mm阻燃白色2米/根
	根
	10
	
	

	112
	槽板
	PVC线槽39×19mm阻燃白色2米/根
	根
	10
	
	

	113
	槽板
	PVC线槽60×22mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	
	

	114
	槽板
	PVC线槽60×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	
	

	115
	槽板
	PVC线槽80×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	
	

	116
	槽板
	PVC线槽100×40mm阻燃白色2米/根
	根
	20
	
	

	117
	安全出口指示牌
	LED消防应急指示灯220V50Hz单面不锈钢边框
	个
	30
	
	

	118
	应急双头灯
	LED双头消防应急灯220V50Hz带电池金属外壳
	个
	30
	
	

	119
	多孔无线排插
	双排排插10A250V带总控开关无线4位以上
	个
	20
	
	

	120
	多孔无线排插
	单排排插10A250V带总控开关无线3位以上
	个
	20
	
	

	121
	多孔无线排插
	单排排插16A250V大功率无开关无线空调专用
	个
	20
	
	

	122
	多孔无线排插
	单排排插10A250V带总控开关无线4位以上
	个
	20
	
	

	123
	多孔无线排插
	单排排插10A250V无开关无线3位以上
	个
	20
	
	

	124
	LED灯芯
	LED模组灯板18W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	
	

	125
	LED灯芯
	LED模组灯板24W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	
	

	126
	LED灯芯
	LED模组灯板36W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	
	

	127
	LED灯芯
	LED模组灯板48W磁吸式色温6500K白光
	个
	10
	
	

	128
	条形灯组
	LED条形灯16W色温6500K白光含驱动
	组
	10
	
	

	129
	条形灯组
	LED条形灯24W色温6500K白光含驱动
	组
	150
	
	

	130
	条形灯组
	LED条形灯45W色温6500K白光含驱动
	组
	50
	
	

	131
	明装底盒
	86型明装接线盒PVC阻燃白色
	个
	500
	
	

	132
	暗装底盒
	86型暗装接线盒PVC阻燃带金属耳朵
	个
	500
	
	

	133
	20管卡
	PVC线管卡φ20mm钉式白色
	颗
	3000
	
	

	134
	16管卡
	PVC线管卡φ16mm钉式白色
	颗
	1000
	
	

	135
	25管卡
	PVC线管卡φ25mm钉式白色
	颗
	1000
	
	

	136
	32管卡
	PVC线管卡φ32mm钉式白色
	颗
	1000
	
	

	137
	50管卡
	PVC线管卡φ50mm钉式白色
	颗
	10
	
	

	138
	20直接
	PVC线管直接头φ20mm白色
	个
	500
	
	

	139
	16直接
	PVC线管直接头φ16mm白色
	个
	10
	
	

	140
	25直接
	PVC线管直接头φ25mm白色
	个
	10
	
	

	141
	32直接
	PVC线管直接头φ32mm白色
	个
	10
	
	

	142
	50直接
	PVC线管直接头φ50mm白色
	个
	50
	
	

	143
	16弯头
	PVC线管弯头φ16mm90°白色
	个
	10
	
	

	144
	20弯头
	PVC线管弯头φ20mm90°白色
	个
	500
	
	

	145
	25弯头
	PVC线管弯头φ25mm90°白色
	个
	10
	
	

	146
	32弯头
	PVC线管弯头φ32mm90°白色
	个
	10
	
	

	147
	50弯头
	PVC线管弯头φ50mm90°白色
	个
	50
	
	

	148
	16三通
	PVC线管三通φ16mm90°白色
	个
	10
	
	

	149
	20三通
	PVC线管三通φ20mm90°白色
	个
	10
	
	

	150
	25三通
	PVC线管三通φ25mm90°白色
	个
	10
	
	

	151
	32三通
	PVC线管三通φ32mm90°白色
	个
	10
	
	

	152
	50三通
	PVC线管三通φ50mm90°白色
	个
	20
	
	

	153
	20圆三通
	PVC线管圆三通φ20mm白色接线盒用
	个
	200
	
	

	154
	20圆四通
	PVC线管圆四通φ20mm白色接线盒用
	个
	200
	
	

	155
	16圆三通
	PVC线管圆三通φ16mm白色接线盒用
	个
	200
	
	

	156
	16圆四通
	PVC线管圆四通φ16mm白色接线盒用
	个
	200
	
	

	157
	绝缘胶布
	PVC电气绝缘胶带黑色18米/卷阻燃
	卷
	200
	
	

	158
	时控开关
	微电脑时控开关220V导轨式可设置16组定时
	个
	20
	
	

	159
	黄腊管
	黄腊管φ8-20mm耐高温绝缘套管
	根
	10
	
	

	160
	燕尾螺丝
	自攻燕尾螺丝M3.5长度15-35mm碳钢镀锌
	盒
	20
	
	

	161
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ6mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	162
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ8mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	163
	塑膨胀
	塑料膨胀管φ10mm含配套自攻螺丝
	袋
	20
	
	

	164
	线卡
	圆形塑料线卡7-10号白色含钢钉
	盒
	50
	
	

	165
	自攻丝
	自攻螺丝长度15-50mm碳钢镀锌
	KG
	10
	
	

	166
	暗装空开箱
	暗装配电箱2-3位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	167
	暗装空开箱
	暗装配电箱4-6位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	168
	暗装空开箱
	暗装配电箱7-10位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	169
	暗装空开箱
	暗装配电箱11-14位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	170
	暗装空开箱
	暗装配电箱15-18位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	171
	暗装空开箱
	暗装配电箱19-22位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	172
	明装空开箱
	明装配电箱4位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	173
	明装空开箱
	明装配电箱6位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	174
	明装空开箱
	明装配电箱8位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	175
	明装空开箱
	明装配电箱10位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	176
	明装空开箱
	明装配电箱12位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	177
	明装空开箱
	明装配电箱15位铁制带盖板
	个
	20
	
	

	178
	暗装空开箱
	暗装配电箱双排28位铁制带盖板
	个
	1
	
	

	179
	暗装空开箱
	暗装配电箱双排36位铁制带盖板
	个
	1
	
	

	180
	配电箱
	单相电表箱单表位铁制户外防雨
	个
	5
	
	

	181
	配电箱
	配电箱300×400mm铁制明装带底板
	个
	5
	
	

	182
	配电箱
	配电箱400×500mm铁制明装带底板
	个
	5
	
	

	183
	配电箱
	配电箱500×600mm铁制明装带底板
	个
	5
	
	

	184
	配电箱
	配电箱600×800mm铁制明装带底板
	个
	5
	
	

	185
	配电箱
	配电箱1000×1200mm铁制明装带底板
	个
	5
	
	

	186
	弱电箱
	弱电信息箱300×400mm铁制含模块支架
	个
	5
	
	

	187
	弱电箱
	弱电信息箱200×300mm铁制含模块支架
	个
	5
	
	

	188
	高压自粘带
	高压自粘橡胶带10kV耐高温防水
	卷
	20
	
	

	189
	钢丝钳
	钢丝钳8寸铬钒钢双色手柄
	把
	5
	
	

	190
	尖嘴钳
	尖嘴钳6寸铬钒钢双色手柄
	把
	5
	
	

	191
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M6×60mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	192
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M8×80mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	193
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M10×80mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	194
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M12×100mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	195
	膨胀螺丝
	金属膨胀螺栓M14×120mm镀锌含螺母平垫弹垫
	颗
	10
	
	

	196
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M6镀锌带钩
	颗
	10
	
	

	197
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M8镀锌带钩
	颗
	10
	
	

	198
	膨胀螺丝
	吊钩膨胀螺栓M10镀锌带钩
	颗
	10
	
	

	199
	多孔带线排插
	双排排插10A250V3米线带总控开关4位以上
	个
	200
	
	

	200
	多孔带线排插
	单排排插16A250V3米线大功率空调专用
	个
	10
	
	

	201
	多孔带线排插
	双排排插10A250V5米线带总控开关4位以上
	个
	10
	
	

	202
	多孔带线排插
	单排排插16A250V3米线大功率带指示灯
	个
	10
	
	

	203
	铁丝
	镀锌铁丝8-18号退火软铁丝
	KG
	25
	
	

	204
	钉子
	普通钢钉长度16-130mm圆钉
	KG
	25
	
	

	205
	筒灯
	LED筒灯2.5寸5W开孔φ75mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	206
	筒灯
	LED筒灯3寸7W开孔φ90mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	207
	筒灯
	LED筒灯4寸12W开孔φ120mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	208
	筒灯
	LED筒灯5寸15W开孔φ150mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	209
	筒灯
	LED筒灯6寸20W开孔φ170mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	210
	筒灯
	LED筒灯8寸30W开孔φ200mm色温6500K白光
	个
	10
	
	

	211
	泡沫双面胶
	泡沫双面胶带宽度15-30mm厚度2mm白色
	卷
	10
	
	

	212
	玻璃胶
	中性硅酮密封胶白色300ml防水防霉
	瓶
	10
	
	

	213
	免钉胶
	免钉胶强力粘合剂白色300ml环保型
	瓶
	10
	
	

	214
	发泡胶
	聚氨酯发泡胶750ml填充型带胶管
	瓶
	10
	
	

	215
	结构胶
	中性硅酮结构胶黑色590ml高强度
	支
	10
	
	

	216
	空调专用漏电
	漏电保护开关2P40A30mA分断能力4.5kA空调专用
	个
	20
	
	

	217
	网线
	六类非屏蔽网线UTPCAT6纯铜305米/箱
	米
	500
	
	

	218
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ32mm壁厚≥1.8mm4米/根
	米
	1200
	
	

	219
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ50mm壁厚≥2.0mm4米/根
	米
	10
	
	

	220
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ75mm壁厚≥2.2mm4米/根
	米
	10
	
	

	221
	阻燃线管
	PVC阻燃电工套管φ110mm壁厚≥2.5mm4米/根
	米
	10
	
	

	222
	方灯座
	明装方型灯座E27螺口阻燃PVC白色
	个
	10
	
	

	223
	吊灯头
	吊式灯头E27螺口胶木材质带吊线压线板
	个
	10
	
	

	224
	插头
	二脚插头10A250V扁插阻燃材质
	个
	10
	
	

	225
	插头
	三脚插头10A250V扁插阻燃材质
	个
	10
	
	

	合计金额（元）
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